Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | План - схема | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | 7,8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | 9,14,15,16 | 9,10,11,12, 13,14,15,16 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 18,19,20 | 17,18,19,20, 21 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 26,27 | 25,26,27 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 9 | 12 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | План - схема | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на данный момент объект доступен частично всем, для достижения доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы по адаптации. Для этого необходимо установить: дополнительные разделительные поручни (на лестнице при входе в здание), бортики по краям марша пандуса высотой не менее 0,05 м., дренажные и водосборные решетки, приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, тактильные информаторы, световой маяк для дверных проемов, звуковой указатель, направляющие тактильные лены, мнемосхемы, пиктограммы и тактильные наклейки на поручни. Для санитарно-гигиенического помещения необходимо установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двустороннюю связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

«Дорожной карты» по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, утвержденной постановлением Администрации Тюльганского района от 24.09.2015 г. №668-п (в редакции от 20.12.2016 г. №842-п) в период с 2019 по 2030 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью избирательно;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_________________;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН в Тюльганском районе;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)________________________________________;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта)____________________;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____________________________________________________________________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

______________________________ZHIT.VMESTE.RU_______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 2 л.

2. Входа (входов) в здание						на 2 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте                                          на 7 л.

План – схема размещения объекта на территории и план –

схема зон целевого назначения объекта                                        на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

______________________________________________________________________________________

| Руководитель рабочей группы: Заместитель главы администрации Тюльганского района по оперативному управлению - И.В. Нефедов (должность) (инициалы, фамилия) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Члены рабочей группы: |
| Начальник отдела – главный архитектор администрации Тюльганского района - И.В. Мазурина (должность) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (подпись) |
| Директор МБОУ «Ключевская НОШ» - О.Ю.Катчинова (должность) инициалы, фамилия) |  |
|  | (подпись) |
| В том числе: Представители общественных организаций инвалидов - председатель ТМО ВОИ - Н.Д. Роенко (должность) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (подпись) |
| Представители организации, расположенной на объекте - директор МБОУ «Ключевская НОШ» - О.Ю.Катчинова (должность) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (подпись) |

Управленческое решение согласовано «    »              2019г. (протокол от «   »           2019г. №  )

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюльганском районе.

Приложение 1

к акту обследования ОСИ

от «     »                     2019г

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Ключевская НОШ»

Тюльганского района, Оренбургской области,

462017, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, д.7

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | + | Неровности дорожного покрытия отсутствие всех видов информации | К, О, С | Выровнять дорожное покрытие; оснастить информацией | Уложить плитку, оборудовать информацией |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | + | + | Неровности дорожного покрытия отсутствие информационной поддержки | К, О, С | Выровнять дорожное покрытие; оснастить информацией | Уложить брусчатку, оборудовать информацией |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - |  | О | Нанести обозначение для спецтранспорта | Установить аншлаг |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Территория, прилегающая к зданию» требует текущего ремонта дорожного покрытия, крыльца здания, оснащения информационной поддержкой и выделения парковочного места для спецтранспорта МГН.

Приложение 2

к акту обследования ОСИ

от «     »                    2019г

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Ключевская НОШ»

Тюльганского района, Оренбургской области,

462017, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, д.7

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | + | + | Нет пандуса, отсутствуют поручни |  | Установить поручни, пандус |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | + | + | Отсутствуют дренажные и водосборные решётки |  | Установить дренажные и водосборные решётки |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | + | + | Перепады высоты, нет кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, контрастно окрашенная маркировка, тактильные обозначения | К, О, С | Выровнять отметку пола. установить кнопку вызова персонала для инвалидов-колясочников, устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, нанести контрастно окрашенную маркировка, тактильные обозначения. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | + | + | соответствует |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Вход в здание» требует текущего ремонта лестницы и входных дверей.

Приложение 3

к акту обследования ОСИ

от  «     »                  2019г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Ключевская НОШ»

Тюльганского района, Оренбургской области,

462017, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, д.7

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | + | + | Отсутствие тактильной и акустической информаций | Г, С | Оборудование информационной поддержкой | Установка информационного оборудования |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | нет | - | - |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | + | + |  | Все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Зоны отдыха- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» требует текущего ремонта полов и оснащение тактильной и акустической информацией.

Приложение 4 (I)

к акту обследования ОСИ

от «      »                   2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Ключевская НОШ»

Тюльганского района, Оренбургской области,

462017, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, д.7

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | + | + |  | К | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте 1,3 – 1,4 м; - дублирование рельефными знаками |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Целевого назначения здания» требуется в текущем ремонте и оснащение тактильной и акустической информацией.

Приложение 5

к акту обследования ОСИ

от «    »                2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Ключевская НОШ»

Тюльганского района, Оренбургской области,

462017, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, д.7

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | + | + | Отсутствие универсальной кабины, отсутствие кнопки вызова | К, О, С, | Оборудо-вать универ-сальную кабину, установить кнопку вызова | Установить универсальную сантехнику, текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Санитарно-гигиенические помещения» требует текущего ремонта в виде оборудования помещения универсальной сантехникой

Приложение 6

к акту обследования ОСИ

от «     »                  2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Ключевская НОШ»

Тюльганского района, Оренбургской области,

462017, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, д.7

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - |  | Г | Оснащение информацией | Установить акустическое оборудование |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - |  | С | Оснащение информацией | Установить тактильные средства |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Система информации на объекте» требует текущего ремонта по оснащению тактильной и акустической информацией.